甘肃佛慈红日药业有限公司

招标文件

燃气锅炉采购项目

招标人：甘肃佛慈红日药业有限公司

2026年7月30日

- 投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 燃气锅炉设备及锅炉配套设备 |
| 2 | 建设地点 | 甘肃省定西市渭源县工业园区 |
| 4 | 招标范围 | 8吨燃气锅炉及其配套设备，包括：锅炉、辅机本体内部的安装，含卸车、设备就位） |
| 5 | 工期要求 | 自合同签署之日起2021年04月31日前完工 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 投标人资质等级 | - 在中华人民共和国境内注册的，具备独立法人资格的制造商，注册资本金不得低于2000万元人民币，具备完备的售后服务系统。 - 投标人应具有设计、制造资质，并提供最近五年内业绩表。 - 投标人应具备ISO9001质量管理体系认证证书。 4、投标人应具备本招标公告发出日期后开户行出具的银行资信证明。 5、本次招标不接受联合体投标，由锅炉厂家直投。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 报价方式 | 设备采购部分单独进行报价，并列出设备明细，设备本体的内部安装费包含在总报价中。 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天内（从投标截止之日算起）。 |
| 11 | 踏勘现场、澄清及答疑 | 1、澄清及答疑文件：在接到招标文件之日起2021年 02月 28日前必须将需答疑和澄清的问题以书面方式发至以下地址： （1）联系人：邱立新 （2）电话：13920563839 （3）邮箱：13920563839@126.com |
| 12 | 投标文件份数 | 一份正本，四份副本；技术标、资质标、商务标分别装订，分别密封，分别提供电子版标书（U盘）。 |
| 13 | 投标文件装订密封 | 投标文件的正本和副本分别密封。 |
| 14 | 收标书 | 截止时间：2021年03月03日17：00 地点：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区（佛慈红日院内） 投标联系人：史雪梅 189 9749 9640 其中两份副本寄至天津市武清开发区创业基地B01座，天津红日药业股份有限公司，收件人邱立新、电话：13920563839 |
| 15 | 述标议标时间 | 2021年 03 月04 日每家述标30分钟议标15分钟，地址同上 |

第二章：投标须知

（一）总则

1．工程项目简介

本次招标工程，为1台8吨燃气锅炉及所有配套设备；主要功能为甘肃佛慈红日药业有限公司生产提供蒸汽。

2、工程说明

2.1本招标项目说明详见本须知前附表；

2.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过邀标方式选定承包人。

3．招标范围及要求

3.1发包方式：按设备参数表及URS需求报价

3.2工程范围和内容：见URS

3.3工程质量：

符合本招标书、URS要求且符合国家相关标准，并达到国内先进水平。

本招标文件中所列指标均以测试数据、单机设备连续运行   24  小时为准，整体系统稳定运行2个月为准；

4．付款及报价要求：

4.1本招标项目实施中，招标方付款比例：合同签订后支付10%，协助甲方深化图纸设计完毕后支付20%，30%制造厂验收合格后提货支付，所有设备到货完毕，开箱验收合格搬运就位后支付20%；调试验收合格支付20%，10%为质保款。招标方付款至60%时，中标单位应随货提供全额增值税专用发票（13%），此发票为设备验收的必要部分。（价格优惠，开标现场洽商）

4.2报价要求：到厂价含运杂费、设备本机内部安装费、调试费及各项税费；运输途中发生的包括但不仅限于雨雪、车辆事故等对设备发生的损坏，均由投标方负责。招标方不承担安装调试人员的食宿费用等。

- 5．随机文件要求：

- 5.1设备技术文件应包括：设备点检图、原理图、电气原理图、设备详细构造图、设备详细维护保养手册、耗材及易损件等建议更换寿命（以运行时间计），外购产品合格证，特种设备各项证书及加工制造文件（压力容器文件）。

- 5.2软件要求：投标方必须提供软件备份盘，系统控制软件不得设置密码和时间锁。若因违反规定进行密码设置造成招标方生产中断，需赔偿招标方直接和间接经济损失。

- 投标方应符合招标方的第三方管理软件如ERP等通讯连接，共享数据库，以太网数据接口等。

6．投标费用

投标人应承担其标书准备与递交等涉及的一切费用，不管投标结果如何，全部费用由投标人负担，全部投标文件、资料、图纸及其所涉及的知识产权归招标人所有，投标人的投标文件均不退回。

7．凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。（见附件保密承诺书样稿）

8．招标原则：综合评比法，即同等质量比价格，同等价格比服务；公平、公开、公正三公原则评标；对投标方资信、设备技术、应用市场、售后保障等指标及投标价格进行综合评价；投标方综合评估越高越优先，分值相同价格低者优先，确定最终中标供应商。不承诺最低价中标。

中标单位应在收到中标通知后及时与招标单位签订合同。

9、招投标纪律：有下列行为之一者取消投标人资格并依据供应商管理制度予以处理：

（1）投标人提供虚、假资料或隐瞒与投标直接相关的重要信息的；

（2）投标人相互串通投标；

（3）妨碍其他投标人公平竞争；

（4）不按要求投标，在招标现场不服从管理，扰乱招标秩序；

（5）向招标相关人员行贿或采取不正当手段谋取中标的。

招标以公平、公正、公开为原则，投标单位要凭自己的实力参与招标，严禁出现找关系、请客、送礼、行贿等不正当竞争手段，严禁串标、围标。投标单位出现以上现象的，一律取消投标资格，即使中标后与招标单位签订合同，招标单位也有权终止合同，由此产生的损失由投标单位负责。

（二）投标文件的编制

1．投标文件的组成

1.1 投标文件由资质文件部分、商务部分和技术部分三部分组成，分别密封。

1.2资质文件部分主要包括下列内容：

1.2.1资质文件封面或扉页。

1.2.2法定代表人身份证明书；

1.2.3投标文件签署授权委托书；

1.2.4企业法人营业执照副本复印件。

1.2.5税务登记证复印件。

1.2.6企业组织机构代码证。

1.2.7企业注册资金，固定资产及投标人认为有必要提供的其他资料。

1.2.8专利和专业技术无侵权声明。

- 1.2.9投标文件真实性声明。

- 1.2.10保密承诺书。（见甲方提供模版）

- 1.3 商务部分主要包括下列内容：

1.3.1投标函；

1.3.2 投标函附录；

1.3.3 投标一览表；

1.3.4注明对付款方式的要求；

1.3.5注明能够提供的服务及质量承诺。

1.3.6工程项目总价表；

1.3.7单项设备费用汇总表；

1.3.8主要材料、设备价格表；

1.3.9投标报价需要的其他资料；

1.4技术部分主要包含包括但不限于下列内容

1.4.1企业详细情况介绍，包括企业经营情况、股东情况、人员情况、厂房面积，类似项目成功案例等

1.4.2主要机加工能力介绍，加工用于本项目所用设备的加工工艺流程，质量保证措施，主要机加工设备、检验仪器等情况

1.4.3URS相应情况对比表

1.4.4工艺流程设计思路及其详细设计方案、初步设计图纸、动画

1.4.5主要设备的技术指标和性能的详细描述，最好附主要设备的结构图片；

1.4.6控制及操作系统详细描述

1.4.7关键电气元器件、外购件的性能及指标描述

1.4.8设备的安全及防护措施

1.4.9设置和环境技术要求

1.4.10产品的鉴定证书、制造及评验标准

1.4.11质量安全保证措施

1.4.12进度计划表、投入人力计划表

1.4.13安装调试方案及售后服务体系及售后保证

1.4.14设备维护介绍、备品备件一览表

2．投标货币：

本工程投标报价采用的币种为人民币。

4.签订合同

4.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订设备供货合同。

4.2招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、以后的修改文件等书面文件均为签订合同的依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

4.3中标人违约

当中标人未按中标通知书要求的时间、地点同招标人签订供货、安装合同或中标人拒签合同时，招标人将通知评委会推荐的下一中标候选人中标，并签订供货、安装合同，同时按照法律程序追究上一中标人的违约责任。

附件1-1

| 企业基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |

附件1-2

企业基本情况表

| 注册资金 |  | 其中 | 中级职称人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本账户 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件2

| 近年财务状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖单位公章。 2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 |  |  |  |  |

附件3

| 近年完成的类似项目情况表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |
| 注： 1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。 |  |

附件4

投标承诺书

建设单位：

1、根据已收到的贵单位工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和有关文件后，我方愿以总报价   (大写)    元的报价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、如果我方中标，我方将按照规定共同地和分别承担责任。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方同意你方对招标范围的变化进行调整。

6、如果我方中标，我方承诺，依法与农民工签订劳动合同，决不以任何理由拖欠农民工工资。

7、投标文件中载明的项目负责人，我方承诺在施工过程中不得更换人员，且必须在现场。如发现我方有挂靠、转包行为你方可终止合同。

8、我方完全理解，报价最低不是中标的唯一条件。无论中标与否，我们愿意承担由投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年  月  日

附件5

投标汇总表

| 序号 | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锅炉系统 |  |
|  |  | 锅炉控制系统 |  |
|  |  | 软化水处理 |  |
|  |  | 其他项目 |  |
| 2 | 工程总造价 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 工期（日历日） |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |

（如报价时不需要此表，可自行更改）

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年月日

附件6

保密承诺书

致：甘肃佛慈红日药业有限公司

（以下简称“我司”），希望参与甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“招标方”）的“XXX”项目。我司现承诺对招标方本次招投标内容严格履行保密责任。

无论中标与否，对招标方向我司提供有关本项目的相关信息和技术资料如图纸、招标文件、答疑文件、URS以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息等我司均应进行保密。严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

未经招标方书面同意，我司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我司用于进行本次投标活动及中标后的项目实施。

我司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照招标方的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。我司应当赔偿招标方因我司违约而造成的所有损失。

自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非招标方通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

本承诺书自我司加盖公章之日起生效。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

签发日期：     年    月     日

附件7

授权委托书

本授权委托书声明：（以下简称“本公司”），住所：。我（法定代表人姓名）系本公司的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）为本公司代理人，以本公司的名义履行贵公司（--------------有限公司）的投标事宜；代理人在该项目招投标过程、合同签订与履行过程中所签署的一切文件和所处理的与之相关的一切事务，本人均予以承认，本公司对代理人的签字负全部责任。

授权有效期限：在本公司撤销授权的书面通知以前，本授权一直有效。代理人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

签发日期：年月日

附：代理人信息

| 代理人信息 | 签字： |
| --- | --- |
|  | 职务： |
|  | 联系电话： |
| （代理人身份证复印处，如粘贴则必须盖骑缝章） |  |

附件8

分 项 报 价 表（技术标、商务标均需要附此表，技术标不填写价格）

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 规格型号 | 材质、技术参数 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 大写： |  |  |  | 小写 ： |  |  |

附件9

| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 说明 |  |  |  |  | 价格 | 备注 |
| 1 | 包装形式及费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输形式及费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务及培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：此表需提交excel格式电子文件 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件10 1.易损件清单（技术标、商务标均需要此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 品牌 | 价格 | 更换频次 | 图示 | 备注 |
| 2.主要元器件清单（（技术标需要此表，技术标不填价格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格\参数 | 材质 | 数量 | 品牌 | 价格 | 寿命 | 备注 |
| 3.备品备件及工具清单（随机赠送，技术标、商务标均需要此表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 品牌 | 价格 | 寿命 | 图示 | 备注 |

附件11

一般技术要求响应表

投标人名称：                  招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定和要求 | 投标文件的响应 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏差（无偏差/正偏差/负偏差） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人应在此表中对招标文件第三章《用户需求书》中提出设备的一般技术要求逐一做出响应，并在本表的“偏差”栏中注明“正偏差”、“负偏差”或“无偏差”。

- 投标人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件12

关键性（“★”条款）技术要求响应表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定和要求 | 投标文件的响应 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏差（无偏差/正偏差） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、产品制造执行标准 | 3.13 ★投标人须具有锅炉B级或以上制造资质（提供资质证书复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 2 |  | 3.14★锅炉必须能够安装在招标方所提供的现有锅炉房的空间内，并且满足锅炉安装及安全使用标准相关要求。 |  |  |  |
| 3 | 五、设备配置及技术要求，5.1燃气锅炉 | 4）★锅炉设计效率：单台锅炉96％以上 |  |  |  |
| 4 |  | 5）★锅炉配置烟气冷凝器，提高换热效率，冷凝器所用材料应为防腐蚀材质全ND承压钢材且（提供相关材质证明及材质型号）； |  |  |  |
| 5 |  | 6）★锅炉在额定工况时烟气冷凝器出口排烟温度小于80℃； |  |  |  |
| 6 |  | 8）★锅炉具有超温、点火、熄火、风压、保护启动停炉程序控制，具有故障停炉、人工复位、安全阀自动开启，具有锅炉水位、蒸汽压力、排烟温度、火焰状态、水泵状态、燃烧器状态检测，给水自动控制等保护功能； |  |  |  |
| 7 | 五、设备配置及技术要求，5.2燃烧器 | ①★燃烧器要求全套配置，品牌要求采用相当于或不低于意大利利雅路、意大利百德及芬兰奥林等性能燃烧器，采用双段式燃烧调节，实现智能化控制； |  |  |  |
| 8 | 五、设备配置及技术要求，5.10锅炉控制系统 | ①★微电脑智能化控制，彩色触摸显示屏，中文界面，能实时显示锅炉运行状态；同时具有锅炉报警显示、数据记录等功能；锅炉有与锅炉制造厂家或锅炉使用方连接的远程通信功能的接口； |  |  |  |

注：

- 招标文件第三章《用户需求书》中带“★”的条款是关键技术参数或要求，投标人必须逐一做出响应，并在本表的“偏差”栏中注明“正偏差”或“无偏差”，否则，招标人可能认为投标人对其没有响应，其投标文件可能无法通过符合性审查而不进入后续评议，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求；

- 投标人须按照上表所述顺序填写，必须提供的证明材料，需同时填报投标文件响应内容对应页码数；

- 投标人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件13

项目组织实施方案

投标人应详细阐述本次投标的实施方案（包括生产计划、部件采购计划、生产进度保证、供货质量保证、安装、调试、售后服务等）组织机构组成以及本项目负责人简历（格式B3）和安装调试负责人简历（格式B4）。

实施方案的基本内容（但不限于）：

（1）生产计划

要求总体计划安排合理、具体、有效，满足本次招标交货时间的要求；组织机构设置健全、合理，有完善的人员、机械设备的组织方案。对内对外各方面的协调方案考虑周全，并有相应的解决方案。还应有应对突发情况的保证措施。

（2）部件采购计划和各阶段生产进度的保证措施

依据业主的交货期要求，结合本单位的实际生产能力和本项目的工程范围，安排总进度计划和部件采购计划，采用网络图和横道图进行编制，并加以文字说明；要求关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行；对供货中可能出现的影响进度计划实现的各方面因素作出充分的预计并制订相应的解决方案及保证措施。

进度的安排要求应与本项目的交货期要求相一致，并与拟投入的主要设备的相结合，详细描述其准备情况和组织安排，并应有强有力的保证措施。

（3）交货计划

根据本次招标的交货期要求，详细说明设备交货的时间安排，拟采用的运输方式和保证措施。投标人须对相关合作单位的情况加以说明。投标人应详细阐述其采取何种措施以保证投标货物的质量、数量、交货期。内容包括保证按照投标的质量、数量和交货期进行供货，并提出具体的保证措施

（4）质量保证及服务承诺

要求针对本项目设备供货的特点，针对项目实际情况提出先进、可行、具体的质量保证措施。

要求质量保证措施与相应的试验及检测设备相结合，以保证质量能够得到有效的控制。对于如何保证设备及材料的质量有详细的措施和明确承诺。

(5)安装施工组织方案

要求针对本项目的特点，针对项目实际情况提出先进、可行、具体的施工方案，必须详细列明安装及调试的措施和进度。

（6）制定维修保养的服务内容（包括系统软件、硬件）及维修保养计划。

（7）针对本项目实施的培训计划。

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件14

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年齡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历/专业 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目管理（安装调试）年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 起止日期 |  | 供货数量 |

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件15

安装调试负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年齡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历/专业 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目管理（安装调试）年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 起止日期 |  | 供货数量 |

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件16

供货、安装及调试保证承诺书

致：（招标人）

我司承诺将保证按照招标文件规定的货物质量、数量和交货期进行供货，同时承诺所提供的货物技术参数完全符合招标文件用户需求书的规定，如果出现有不符合用户需求书规定的情况，将无条件按照业主要求进行更改直至完全符合用户需求书规定。我司同意如经业主审核，出现部分货物和安装不满足招标文件规定要求的，按照业主要求调整直至达到要求，且价格不调整，否则我司愿承担有关违约责任。

投标人名称：                                    .

（公  章）

附件17

## 设备安装现场条件要求

投标人应提交设备安装前安装现场须准备的条件要求。投标人应结合招标人的实际情况，为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、设备所需的配电要求及土建要求、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称：                  （盖章）

日    期：      年   月    日

附件18

售后服务的承诺书

致：（招标人）

如果我们的投标被接受，我们保证实现本投标文件所定的质量、售后服务和安全目标计划，保证能够按照业主要求完成货物供货、安装、调试和验收及质保期保障服务，否则，将无条件接受合同条款的处罚，并为此负法律责任。

投标人名称：                                    .

（公  章）

5.7 锅炉及其辅助设施内部连接管道安装技术要求：

①　弯头、三通、变径等采用无缝弯头或冲压弯头，变径采用偏心变径，壁厚均应与连接管道相应；

②　压力表、表弯、螺栓、管架材料采用碳钢；

③　无缝钢管、管件在安装前必须进行外观检查，要求其表面：无裂纹、缩口、夹渣、折叠等缺陷，并将无缝钢管、管件内的污物吹除干净；

④　蒸汽及压力管道全部采用氩弧焊打底，手工电弧焊盖面的焊接工艺；

⑤　管路焊缝不得设在支架管夹的范围内，焊缝至管夹或支架边缘距离必须大于150mm，穿楼板或墙内管路不得有焊缝；

⑥　碳钢材料必须进行除锈防腐，保温管道涂红丹防锈两遍；不保温管道涂红丹防锈两遍，面漆两遍（面漆按照国家标示规范）；

⑦　蒸汽管道坡度0.5%，蒸汽管道按照规范安装膨胀节和U型弯补偿温度变化引起的伸缩；

⑧　按照图纸或招标人要求，提供为正确安装设备所需的支撑钢梁、吊架、支架、固定螺丝、隔震器等辅助配件，并按国家规范做好除锈防腐处理；

⑨　蒸汽及燃气管道需按照国家规范进行清管、试压；

⑩　管道口径≥DN100时，保温采用80mm厚硅酸铝及0.8mm厚铝板；

⑾ 管道口径＜DN100时，保温采用50mm厚硅酸铝及0.8mm厚铝板；

⑿ 蒸汽管道、烟气管道和给水管道上的阀门要求保温。

附件19

投标承诺书

致甘肃佛慈红日药业有限公司：

我方                         郑重承诺：如果我方对甘肃佛慈红日药业有限公司项目之锅炉设备采购及相关服务项目的投标获得中标，我方将在中标后将向贵方提供我方已具备合格的投标人所要求的资格条件。

若我方届时不具备上述条件，我方承诺与有安装资质的单位联合完成此招标内容的工作，并在合同签订前提供联合体协议和联合体单位的以上证明资料。

我方在此申明，若不能履行上述承诺，我方愿意承担由此而导致的任何法律和经济责任。

法定代表人或授权代表签字________________________

投标人名称：                  （盖章）

日    期：      年   月    日